## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 29.01.2026
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.79042, 20.54133
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 11.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -17.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 5025733.39m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 8.000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 5,52 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 851,76 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 984.858,16 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 168.551,77 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 5,52 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 151,00 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 6.498,59 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 110,40 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 28,17 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 5.520 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 6.400,00 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 6,67 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 11 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -17 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 5,52 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 6.498,59 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 28,17m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 228.6384
Februar | 317.5656
Mart | 534.1704
April | 661.296
Maj | 764.796
Jun | 799.7376
Jul | 868.5168
Avgust | 783.288
Septembar | 598.6992
Oktobar | 461.0304
Novembar | 285.9912
Decembar | 194.856
UKUPNO | 6.499 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -4668.24 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 99 m
| -3833.52 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 MultiRail System
-3003.38
| -2177.81 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| -1356.79 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| -540.27 | [7 empty] | 460 Wp |  | 12
271.75
| 1079.3 | [7 empty] | Invertori
| 1882.42 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 2681.11 | [7 empty] | 5 |  | 1
3475.41
4265.35
5050.94
5832.21
6609.18
| 7381.88 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
8150.33
8914.55
9674.57
10430.41
11182.09
11929.64
12673.08
13412.42
14147.71
14878.94
15606.16
16329.37
17048.61
17763.89