## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 02.04.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.78127, 20.41239
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -55.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 39.32m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 6115 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 4,50 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 136.889,06 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 6,75 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 121,05 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 5.209,69 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 90,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 25,00 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 4.500 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 5.197,75 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 8,83 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 527,61 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -55 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 4,50 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 5.209,69 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 25,00m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 206.55
Februar | 266.13
Mart | 437.625
April | 524.385
Maj | 590.535
Jun | 608.85
Jul | 662.76
Avgust | 608.985
Septembar | 484.335
Oktobar | 387.99
Novembar | 251.865
Decembar | 179.685
UKUPNO | 5.210 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -3972.39 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 81 m
| -3455.34 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-2941.13
| -2429.74 | 8: Fotonaponski paneli
| -1921.17 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -1415.4 | 8: 450 Wp; 10: 10
-912.41
| -412.18 | 8: Invertori
| 85.29 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 580.03 | 8: 5; 10: 1
1072.05
1561.36
2047.98
2531.92
3013.2
| 3491.84 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
3967.84
4441.22
4912
5380.19
5845.81
6308.86
6769.37
7227.35
7682.8
8135.75
8586.21
9034.2
9479.72
9922.78