## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 27.11.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 45.01223, 20.31592
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 40.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 58.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 125.47m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 16.000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 11,96 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 2.061,36 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 24,38 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 358.172,52 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 11,96 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 318,74 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 13.717,52 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 179,40 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 61,03 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 8.970 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 13.600,00 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 4,44 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 40 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 58 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 11,96 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 13.717,52 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 61,03m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 511.888
Februar | 699.7796
Mart | 1156.8908
April | 1378.2704
Maj | 1540.5676
Jun | 1604.0752
Jul | 1762.4256
Avgust | 1617.8292
Septembar | 1270.6304
Oktobar | 1045.7824
Novembar | 675.5008
Decembar | 453.882
UKUPNO | 13.718 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -6908.64 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 215 m
| -4888.51 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 SolidRail System
-2879.49
| -881.51 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| 1105.47 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| 3081.53 | [7 empty] | 460 Wp |  | 26
5046.71
| 7001.09 | [7 empty] | Invertori
| 8944.72 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 10877.66 | [7 empty] | 10 |  | 1
12799.97
14711.7
16612.92
18503.69
20384.05
| 22254.08 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
24113.81
25963.32
27802.66
29631.88
31451.04
33260.2
35059.4
36848.71
38628.18
40397.86
42157.8
43908.07
45648.71
47379.78