## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 19.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.78720, 20.45727
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30.0° | 10.0° | 3.0° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 20.0° | 10.0° | 13.0° | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 200.0m² | 20.0m² | 40.0m² | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 7000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 20.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 200 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 200 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 4,52 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 147.482,80 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 113,00 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 130,60 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 5.620,85 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 1.808,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 10,40 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 90.400 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 5.600,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | -1,00 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 583,52 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 20 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 4,52 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 226 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 5.620,85 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 10,40m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 239.1532
Februar | 304.874
Mart | 477.6284
April | 553.6548
Maj | 608.8892
Jun | 623.986
Jul | 685.5936
Avgust | 647.4448
Septembar | 524.998
Oktobar | 443.5928
Novembar | 302.388
Decembar | 208.6432
UKUPNO | 5.621 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -89816.48 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 81 m
| -89244.63 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 D-dome System
-88675.93
| -88110.35 | 8: Fotonaponski paneli
| -87547.88 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -86988.51 | 8: 20 Wp; 10: 226
-86432.22
| -85878.98 | 8: Invertori
| -85328.79 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| -84781.62 | 8: 5; 10: 1
-84237.46
-83696.3
-83158.11
-82622.88
-82090.59
| -81561.24 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
-81034.79
-80511.24
-79990.57
-79472.76
-78957.8
-78445.68
-77936.37
-77429.86
-76926.13
-76425.18
-75926.98
-75431.53
-74938.79
-74448.77