## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 08.08.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 45.23324, 19.88419
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -8.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 61.02m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 12000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 7,65 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 252.827,66 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 10,80 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 225,57 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 9.707,77 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 122,40 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 42,49 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 6.120 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 9.600,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 5,50 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 1.139,52 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -8 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 7,65 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 9.707,77 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 42,49m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 412.029
Februar | 525.0195
Mart | 838.134
April | 959.9985
Maj | 1048.4325
Jun | 1080.945
Jul | 1178.406
Avgust | 1114.5285
Septembar | 909.585
Oktobar | 765.612
Novembar | 517.14
Decembar | 357.9435
UKUPNO | 9.708 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -4980.48 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 138 m
| -3863.75 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-2753.16
| -1648.68 | 8: Fotonaponski paneli
| -550.28 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| 542.08 | 8: 450 Wp; 10: 17
1628.44
| 2708.82 | 8: Invertori
| 3783.26 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 4851.79 | 8: 6; 10: 1
5914.44
6971.25
8022.24
9067.46
10106.92
| 11140.67 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
12168.74
13191.14
14207.93
15219.12
16224.76
17224.86
18219.46
19208.59
20192.28
21170.56
22143.45
23111
24073.23
25030.16