## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 15.07.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.75288, 20.38615
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 11.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -32.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 17545039.25m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Mesečna potrošnja električne energije u višoj tarifi [kWh] |  |  |  |  | Radno vreme
Januar | 1.0 kWh |  |  |  | Ponedeljak |  | 01:00 - 07:00
Februar | 1.0 kWh |  |  |  | Utorak |  | 01:00 - 07:00
Mart | 1.0 kWh |  |  |  | Sreda |  | 01:00 - 07:00
April | 1.0 kWh |  |  |  | Četvrtak |  | 01:00 - 07:00
Maj | 1.0 kWh |  |  |  | Petak |  | 01:00 - 07:00
Jun | 1.0 kWh |  |  |  | Subota |  | /
Jul | 1.0 kWh |  |  |  | Nedelja |  | /
Avgust | 1.0 kWh
Septembar | 1.0 kWh |  |  |  | Broj neradnih dana tokom godine |  | 0 days
Oktobar | 1.0 kWh
Novembar | 1.0 kWh |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Decembar | 1.0 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 1.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
[5 empty] | Dužina [mm]: |  | 1 mm
Maksimalna odobrena snaga [kW]: | - |  |  |  | Širina [mm]: |  | 1 mm
Cena električne energije
Osnovna cena energije [EUR/MWh]: | 1 EUR / MWh
Takse i PDV [% od osnovne cene energije]: | 1.0 %
Krajnja cena energije [EUR/MWh]: | 1.01 EUR / MWh
Prodajna cena energije [EUR/MWh]: | 1 EUR / MWh
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 0,08 kWp |  | Godišnji višak električne energije [kWh] |  |  |  | 86,24 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 15.256.555.652,17 kWp |  | Godišnji višak električne energije [%] |  |  |  | 94,30 %
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 91,45 kWh |  | Višak električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 2.357,39 kWh
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 0,00 m² |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 2,12 tons
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 5,21 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 0,02 EUR
Godišnja ušteda električne energije [%] |  | 43,42% |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 1 EUR
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 0,09 EUR |  | ROI [godina] |  |  |  | 9,73 years
Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  | 142,45 kWh
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 11 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -32 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 0,08 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 78 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 91,45 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 0,00m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Potrošnja | 1: Proizvodnja; 2: Višak; 3: Ušteda
Januar | 1 | 1: 3.0952; 2: 3.0952; 3: 0
Februar | 1 | 1: 4.6753; 2: 4.6255; 3: 0.049864
Mart | 1 | 1: 6.9216; 2: 6.6547; 3: 0.26689
April | 1 | 1: 9.9063; 2: 9.267; 3: 0.6393
Maj | 1 | 1: 10.6556; 2: 9.8436; 3: 0.81202
Jun | 1 | 1: 11.5956; 2: 10.5481; 3: 1.0474
Jul | 1 | 1: 13.1248; 2: 12.079; 3: 1.0458
Avgust | 1 | 1: 10.8142; 2: 10.1797; 3: 0.63445
Septembar | 1 | 1: 7.6505; 2: 7.2243; 3: 0.42618
Oktobar | 1 | 1: 5.5485; 2: 5.3533; 3: 0.19519
Novembar | 1 | 1: 4.5717; 2: 4.4779; 3: 0.093784
Decembar | 1 | 1: 2.8887; 2: 2.8887; 3: 0
UKUPNO | 12 | 1: 91.4479; 2: 86.237; 3: 5.2109; 5: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2024 | -0.77 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 1 m
| -0.68 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 MultiRail System
-0.59
| -0.5 | 8: Fotonaponski paneli
| -0.41 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -0.32 | 8: 1 Wp; 10: 78
-0.24
| -0.15 | 8: Invertori
| -0.06 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 0.02 | 8: 3; 10: 1
0.11
0.19
0.28
0.36
0.44
| 0.53 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
0.61
0.69
0.77
0.86
0.94
1.02
1.1
1.18
1.25
1.33
1.41
1.49
1.57
1.64