## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 19.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.79699, 20.39302
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -3.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 4546821.6m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 30000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 19,32 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 632.069,15 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 891.008,96 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 565,43 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 24.334,51 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 193,20 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 98,59 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 9.660 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 24.000,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 2,57 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 3.808,32 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -3 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 19,32 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 42 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 24.334,51 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 98,59m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 1086.5568
Februar | 1352.5932
Mart | 2101.6296
April | 2378.8716
Maj | 2570.526
Jun | 2615.928
Jul | 2883.51
Avgust | 2745.9516
Septembar | 2273.3844
Oktobar | 1981.0728
Novembar | 1364.1852
Decembar | 980.2968
UKUPNO | 24.335 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -5851.68 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 348 m
| -2119.53 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
1592.1
| 5283.31 | 8: Fotonaponski paneli
| 8954.22 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| 12604.95 | 8: 460 Wp; 10: 42
16235.59
| 19846.26 | 8: Invertori
| 23437.08 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 27008.14 | 8: 17; 10: 1
30559.57
34091.46
37603.92
41097.07
44571.01
| 48025.84 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
51461.66
54878.59
58276.73
61656.18
65017.04
68359.41
71683.41
74989.12
78276.65
81546.09
84797.56
88031.14
91246.94
94445.05