## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 20.01.2026
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 43.99652, 20.93388
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 20.0° | 20.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -35.0° | 148.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 63.82m² | 49.34m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 8.321 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 6,44 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 964,80 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 21,16 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 186.272,09 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 6,44 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 176,58 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 7.599,46 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 96,60 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 32,86 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 4.830 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 7.072,85 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 5,12 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 20 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 6,44 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 7.599,46 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 32,86m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 300.8768
Februar | 391.1656
Mart | 614.8268
April | 746.9112
Maj | 842.4164
Jun | 893.7432
Jul | 987.7028
Avgust | 912.6124
Septembar | 705.18
Oktobar | 558.2192
Novembar | 375.5808
Decembar | 270.2224
UKUPNO | 7.599 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -3865.2 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 116 m
| -2919.7 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 SolidRail System
-1979.4
| -1044.26 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| -114.28 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| 810.6 | [7 empty] | 460 Wp |  | 14
1730.38
| 2645.11 | [7 empty] | Invertori
| 3554.8 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 4459.5 | [7 empty] | 6 |  | 1
5359.21
6253.98
7143.83
8028.78
8908.87
| 9784.11 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
10654.55
11520.19
12381.07
13237.22
14088.66
14935.42
15777.52
16614.99
17447.85
18276.13
19099.85
19919.05
20733.74
21543.95