## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 23.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.78720, 20.45727
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | 2 | 3 | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 30.0° | 10.0° | 3.0° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 20.0° | 10.0° | 13.0° | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 200.0m² | 20.0m² | 40.0m² | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 7.000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 4,67 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 583,52 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 50,60 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 147.482,80 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 4,60 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 132,92 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 5.720,33 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 92,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 23,47 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 4.600 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 5.600,00 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 8,14 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 20 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 4,60 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 5.720,33 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 23,47m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 243.386
Februar | 310.27
Mart | 486.082
April | 563.454
Maj | 619.666
Jun | 635.03
Jul | 697.728
Avgust | 658.904
Septembar | 534.29
Oktobar | 451.444
Novembar | 307.74
Decembar | 212.336
UKUPNO | 5.720 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -4016.48 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 83 m
| -3444.63 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 D-dome System
-2875.93
| -2310.35 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| -1747.88 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| -1188.51 | [7 empty] | 460 Wp |  | 10
-632.22
| -78.98 | [7 empty] | Invertori
| 471.21 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 1018.38 | [7 empty] | 5 |  | 1
1562.54
2103.7
2641.89
3177.12
3709.41
| 4238.76 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
4765.21
5288.76
5809.43
6327.24
6842.2
7354.32
7863.63
8370.14
8873.87
9374.82
9873.02
10368.47
10861.21
11351.23