## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 08.08.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 45.23324, 19.88420
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -9.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 62.16m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 12000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 8,10 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 268.629,39 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 10,80 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 238,74 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 10.274,85 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 129,60 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 44,99 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 6.480 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 10.200,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 5,43 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 1.222,92 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -9 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 8,10 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 10.274,85 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 44,99m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 435.942
Februar | 555.498
Mart | 887.112
April | 1016.145
Maj | 1110.105
Jun | 1144.611
Jul | 1247.643
Avgust | 1179.522
Septembar | 962.766
Oktobar | 809.919
Novembar | 546.912
Decembar | 378.675
UKUPNO | 10.275 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -5257.08 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 146 m
| -4058.62 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-2866.75
| -1681.43 | 8: Fotonaponski paneli
| -502.64 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| 669.67 | 8: 450 Wp; 10: 18
1835.54
| 2994.99 | 8: Invertori
| 4148.07 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 5294.8 | 8: 6; 10: 1
6435.23
7569.38
8697.3
9819.01
10934.55
| 12043.96 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
13147.26
14244.5
15335.71
16420.91
17500.14
18573.44
19640.83
20702.35
21758.04
22807.92
23852.02
24890.38
25923.03
26950