## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 26.03.2026
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.27287, 19.89088
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 81.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 40.12m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 7.350 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 77.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 5,98 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 727,36 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 7,82 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 149.049,81 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 5,98 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 140,55 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 6.048,71 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 95,68 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 30,52 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 4.784 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 5.659,50 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 6,77 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 81 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 5,98 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 6.048,71 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 30,52m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 211.393
Februar | 292.422
Mart | 483.7222
April | 604.9368
Maj | 706.8958
Jun | 745.2276
Jul | 819.9178
Avgust | 746.9618
Septembar | 559.6682
Oktobar | 420.2146
Novembar | 264.5552
Decembar | 192.7952
UKUPNO | 6.049 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -4056.64 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 108 m
| -3343.84 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 SolidRail System
-2634.95
| -1929.96 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| -1228.85 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| -531.59 | [7 empty] | 460 Wp |  | 13
161.83
| 851.44 | [7 empty] | Invertori
| 1537.25 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 2219.3 | [7 empty] | 5 |  | 1
2897.59
3572.15
4243
4910.16
5573.65
| 6233.49 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
6889.71
7542.31
8191.32
8836.77
9478.66
10117.03
10751.88
11383.25
12011.13
12635.57
13256.57
13874.16
14488.35
15099.16