## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 17.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.78101, 20.41304
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 124.0° | -57.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 85.66m² | 110.21m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 8500 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 5,98 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 179.086,26 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 37,72 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 159,83 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 6.878,67 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 95,68 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 30,52 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 4.784 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 6.800,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,56 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 750,32 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -57 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 5,98 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 6.878,67 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 30,52m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 270.296
Februar | 348.933
Mart | 577.07
April | 693.68
Maj | 783.081
Jun | 808.6156
Jul | 879.2992
Avgust | 806.2834
Septembar | 639.0826
Oktobar | 508.599
Novembar | 329.199
Decembar | 234.5356
UKUPNO | 6.879 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -4033.68 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 108 m
| -3298.37 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-2567.1
| -1839.85 | 8: Fotonaponski paneli
| -1116.6 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -397.33 | 8: 460 Wp; 10: 13
317.98
| 1029.36 | 8: Invertori
| 1736.83 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 2440.4 | 8: 5; 10: 1
3140.11
3835.97
4528
5216.22
5900.66
| 6581.34 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
7258.27
7931.47
8600.98
9266.8
9928.96
10587.48
11242.38
11893.68
12541.39
13185.54
13826.15
14463.23
15096.81
15726.91