## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 23.06.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.68790, 20.70166
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 40.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -25.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 44.4m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 9000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 5,85 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 189.620,74 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 7,65 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 167,86 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 7.224,34 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 105,30 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 32,49 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 5.265 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 7.200,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,72 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 805,92 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 40 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -25 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 5,85 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 7.224,34 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 32,49m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 316.134
Februar | 395.109
Mart | 620.8605
April | 711.8865
Maj | 764.361
Jun | 787.41
Jul | 863.46
Avgust | 823.446
Septembar | 680.004
Oktobar | 577.395
Novembar | 399.6135
Decembar | 284.661
UKUPNO | 7.224 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -4459.08 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 105 m
| -3669.28 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-2883.82
| -2102.68 | 8: Fotonaponski paneli
| -1325.84 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -553.27 | 8: 450 Wp; 10: 13
215.05
| 979.14 | 8: Invertori
| 1739.03 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 2494.74 | 8: 5; 10: 1
3246.3
3993.72
4737.03
5476.26
6211.41
| 6942.53 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
7669.62
8392.71
9111.83
9826.99
10538.22
11245.54
11948.96
12648.52
13344.23
14036.11
14724.19
15408.48
16089.01
16765.8