## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 23.06.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.68790, 20.70166
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 40.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -25.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 51.85m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 6500 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 4,50 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 136.948,32 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 9,00 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 129,13 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 5.557,19 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 81,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 25,00 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 4.050 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 5.200,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 7,92 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 527,92 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 40 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -25 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 4,50 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 5.557,19 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 25,00m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 243.18
Februar | 303.93
Mart | 477.585
April | 547.605
Maj | 587.97
Jun | 605.7
Jul | 664.2
Avgust | 633.42
Septembar | 523.08
Oktobar | 444.15
Novembar | 307.395
Decembar | 218.97
UKUPNO | 5.557 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -3522.08 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 81 m
| -3004.72 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-2490.2
| -1978.52 | 8: Fotonaponski paneli
| -1469.64 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -963.57 | 8: 450 Wp; 10: 10
-460.28
| 40.24 | 8: Invertori
| 538.01 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 1033.04 | 8: 5; 10: 1
1525.35
2014.95
2501.86
2986.09
3467.65
| 3946.57 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
4422.86
4896.52
5367.58
5836.05
6301.94
6765.27
7226.05
7684.3
8140.02
8593.24
9043.97
9492.22
9938
10381.33