## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 02.04.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.78127, 20.41239
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -59.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 35.31m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 6118 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 4,95 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 136.956,22 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 6,30 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 131,49 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 5.658,79 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 99,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 27,50 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 4.950 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 5.200,30 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 9,73 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 527,96 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -59 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 4,95 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 5.658,79 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 27,50m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 220.2255
Februar | 285.6645
Mart | 473.5665
April | 571.3785
Maj | 646.668
Jun | 669.042
Jul | 727.1055
Avgust | 664.5375
Septembar | 525.096
Oktobar | 417.1365
Novembar | 267.795
Decembar | 190.575
UKUPNO | 5.659 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -4422.04 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 89 m
| -3904.64 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-3390.08
| -2878.35 | 8: Fotonaponski paneli
| -2369.44 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -1863.33 | 8: 450 Wp; 10: 11
-1360
| -859.44 | 8: Invertori
| -361.63 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 133.44 | 8: 5; 10: 1
625.79
1115.43
1602.38
2086.64
2568.25
| 3047.2 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
3523.53
3997.23
4468.32
4936.83
5402.76
5866.12
6326.94
6785.22
7240.99
7694.24
8145.01
8593.29
9039.11
9482.47