## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 14.10.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.63075, 20.53607
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 20.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -2.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 132.29m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 10.000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 7,08 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 1.204,56 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 25,76 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 223.857,82 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 7,36 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 209,24 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 9.004,96 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 125,12 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 37,56 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 6.256 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 8.500,00 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 5,32 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 20 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -2 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 7,36 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 9.004,96 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 37,56m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 353.7952
Februar | 466.0352
Mart | 746.5984
April | 892.6944
Maj | 1006.2592
Jun | 1053.5104
Jul | 1148.6752
Avgust | 1054.9824
Septembar | 837.1264
Oktobar | 676.2368
Novembar | 447.12
Decembar | 321.9264
UKUPNO | 9.005 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -5051.44 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 132 m
| -3870.97 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 SolidRail System
-2696.99
| -1529.48 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| -368.38 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| 786.33 | [7 empty] | 460 Wp |  | 16
1934.7
| 3076.74 | [7 empty] | Invertori
| 4212.5 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 5342.02 | [7 empty] | 6 |  | 1
6465.33
7582.45
8693.44
9798.31
10897.1
| 11989.85 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
13076.6
14157.36
15232.18
16301.09
17364.12
18421.3
19472.67
20518.26
21558.09
22592.21
23620.64
24643.41
25660.56
26672.11