## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 28.01.2026
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 45.33200, 19.43495
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | 2 | 3 | 4 | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 15.0° | 15.0° | 15.0° | 15.0° | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 35.0° | 35.0° | -145.0° | -145.0° | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 63.64m² | 54.28m² | 52.95m² | 69.48m² | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 19.500 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 13,00 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 2.615,76 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 46,00 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 410.844,95 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 11,96 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 325,95 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 14.027,88 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 215,28 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 61,03 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 10.764 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 15.600,00 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 4,20 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 15 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 11,96 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 14.027,88 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 61,03m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 485.9348
Februar | 670.5972
Mart | 1152.8244
April | 1447.16
Maj | 1636.3672
Jun | 1731.21
Jul | 1886.69
Avgust | 1708.9644
Septembar | 1278.8828
Oktobar | 1001.4108
Novembar | 615.7008
Decembar | 412.1416
UKUPNO | 14.028 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -8148.24 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 215 m
| -5584.8 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 MultiRail System
-3035.45
| -500.12 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| 2021.26 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| 4528.77 | [7 empty] | 460 Wp |  | 26
7022.49
| 9502.49 | [7 empty] | Invertori
| 11968.86 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 14421.66 | [7 empty] | 10 |  | 1
16860.97
19286.87
21699.42
24098.7
26484.79
| 28857.75 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
31217.66
33564.59
35898.62
38219.81
40528.23
42823.95
45107.05
47377.59
49635.64
51881.27
54114.56
56335.56
58544.34
60740.98