## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 19.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.78720, 20.45727
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30.0° | 10.0° | 3.0° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 20.0° | 10.0° | 13.0° | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 200.0m² | 20.0m² | 40.0m² | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 27000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 20.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 200 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 200 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 17,38 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 568.862,23 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 113,00 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 502,19 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 21.612,90 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 6.952,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 39,97 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 347.600 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 21.600,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | -1,00 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 3.141,12 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 20 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 17,38 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 869 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 21.612,90 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 39,97m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 919.5758
Februar | 1172.281
Mart | 1836.5446
April | 2128.8762
Maj | 2341.2598
Jun | 2399.309
Jul | 2636.1984
Avgust | 2489.5112
Septembar | 2018.687
Oktobar | 1705.6732
Novembar | 1162.722
Decembar | 802.2608
UKUPNO | 21.613 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -344458.88 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 313 m
| -341380.58 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 D-dome System
-338319.22
| -335274.69 | 8: Fotonaponski paneli
| -332246.9 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -329235.77 | 8: 20 Wp; 10: 869
-326241.2
| -323263.1 | 8: Invertori
| -320301.38 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| -317355.95 | 8: 10; 10: 1
-314426.72
-311513.59
-308616.5
-305735.33
-302870.01
| -300020.45 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
-297186.57
-294368.27
-291565.47
-288778.09
-286006.03
-283249.23
-280507.58
-277781.02
-275069.45
-272372.79
-269690.97
-267023.89
-264371.49
-261733.67