## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 19.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.78720, 20.45727
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30.0° | 10.0° | 3.0° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 20.0° | 10.0° | 13.0° | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 200.0m² | 20.0m² | 40.0m² | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 27000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 20.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 200 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 200 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 12,40 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 568.862,23 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 113,00 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 358,30 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 15.420,02 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 4.960,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 28,52 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 248.000 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 21.600,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | -1,00 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 3.141,12 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 20 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 12,40 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 620 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 15.420,02 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 28,52m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 656.084
Februar | 836.38
Mart | 1310.308
April | 1518.876
Maj | 1670.404
Jun | 1711.82
Jul | 1880.832
Avgust | 1776.176
Septembar | 1440.26
Oktobar | 1216.936
Novembar | 829.56
Decembar | 572.384
UKUPNO | 15.420 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -244858.88 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 223 m
| -241780.58 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 D-dome System
-238719.22
| -235674.69 | 8: Fotonaponski paneli
| -232646.9 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -229635.77 | 8: 20 Wp; 10: 620
-226641.2
| -223663.1 | 8: Invertori
| -220701.38 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| -217755.95 | 8: 10; 10: 1
-214826.72
-211913.59
-209016.5
-206135.33
-203270.01
| -200420.45 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
-197586.57
-194768.27
-191965.47
-189178.09
-186406.03
-183649.23
-180907.58
-178181.02
-175469.45
-172772.79
-170090.97
-167423.89
-164771.49
-162133.67