## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 27.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.78720, 20.45727
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | 2 | 3 | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 30.0° | 30.0° | 3.0° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 20.0° | 10.0° | 13.0° | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 200.0m² | 20.0m² | 40.0m² | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 9.000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 6,00 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 805,92 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 50,60 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 189.620,74 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 5,98 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 173,80 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 7.480,04 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 119,60 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 30,52 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 5.980 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 7.200,00 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 7,65 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 10 ° | 20 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 3,68 kWp | 2,30 kWp | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 8 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 4.619,87 kWh | 2.860,17 kWh | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 18,78m² | 11,74m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 320.8178
Februar | 407.951
Mart | 636.5434
April | 736.023
Maj | 807.553
Jun | 826.6062
Jul | 908.1872
Avgust | 859.1512
Septembar | 699.0666
Oktobar | 592.802
Novembar | 405.1036
Decembar | 280.232
UKUPNO | 7.480 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -5174.08 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 108 m
| -4384.28 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 D-dome System
-3598.82
| -2817.68 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| -2040.84 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| -1268.27 | [7 empty] | 460 Wp |  | 13
-499.95
| 264.14 | [7 empty] | Invertori
| 1024.03 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 1779.74 | [7 empty] | 5 |  | 1
2531.3
3278.72
4022.03
4761.26
5496.41
| 6227.53 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
6954.62
7677.71
8396.83
9111.99
9823.22
10530.54
11233.96
11933.52
12629.23
13321.11
14009.19
14693.48
15374.01
16050.8