## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 19.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.79699, 20.39302
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -3.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 4546821.6m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 100000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 19,78 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 2.106.897,16 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 891.008,96 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 578,89 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 24.913,90 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 197,80 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 100,94 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 9.890 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 80.000,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 0,50 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 19.376,32 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -3 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 19,78 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 43 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 24.913,90 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 100,94m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 1112.4272
Februar | 1384.7978
Mart | 2151.6684
April | 2435.5114
Maj | 2631.729
Jun | 2678.212
Jul | 2952.165
Avgust | 2811.3314
Septembar | 2327.5126
Oktobar | 2028.2412
Novembar | 1396.6658
Decembar | 1003.6372
UKUPNO | 24.914 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | 9486.32 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 356 m
| 28475.11 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
47359.47
| 66139.96 | 8: Fotonaponski paneli
| 84817.16 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| 103391.63 | 8: 460 Wp; 10: 43
121863.95
| 140234.66 | 8: Invertori
| 158504.34 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 176673.54 | 8: 17; 10: 1
194742.8
212712.68
230583.73
248356.49
266031.5
| 283609.29 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
301090.41
318475.38
335764.73
352959
370058.69
387064.34
403976.45
420795.55
437522.14
454156.74
470699.84
487151.96
503513.6
519785.24