## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 23.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.78720, 20.45727
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | 2 | 3 | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 30.0° | 10.0° | 3.0° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 20.0° | 10.0° | 13.0° | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 200.0m² | 20.0m² | 40.0m² | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 7.000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 20 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 200 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 200 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 4,67 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 583,52 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 113,00 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 147.482,80 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 4,52 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 130,60 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 5.620,85 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 1.808,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 10,40 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 90.400 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 5.600,00 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | -1,00 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 20 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 4,52 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 226 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 5.620,85 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 10,40m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 239.1532
Februar | 304.874
Mart | 477.6284
April | 553.6548
Maj | 608.8892
Jun | 623.986
Jul | 685.5936
Avgust | 647.4448
Septembar | 524.998
Oktobar | 443.5928
Novembar | 302.388
Decembar | 208.6432
UKUPNO | 5.621 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -89816.48 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 81 m
| -89244.63 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 D-dome System
-88675.93
| -88110.35 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| -87547.88 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| -86988.51 | [7 empty] | 20 Wp |  | 226
-86432.22
| -85878.98 | [7 empty] | Invertori
| -85328.79 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| -84781.62 | [7 empty] | 5 |  | 1
-84237.46
-83696.3
-83158.11
-82622.88
-82090.59
| -81561.24 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
-81034.79
-80511.24
-79990.57
-79472.76
-78957.8
-78445.68
-77936.37
-77429.86
-76926.13
-76425.18
-75926.98
-75431.53
-74938.79
-74448.77