## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 19.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.78720, 20.45727
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30.0° | 10.0° | 3.0° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 20.0° | 10.0° | 13.0° | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 30.0m² | 20.0m² | 40.0m² | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 27000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 11,96 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 568.862,23 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 17,02 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 330,73 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 14.233,83 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 4.784,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 61,03 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 239.200 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 21.600,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | -1,00 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 3.141,12 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | 10 ° | 3 ° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 20 ° | 10 ° | 13 ° | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 5,52 kWp | 3,68 kWp | 2,76 kWp | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 12 | 8 | 6 | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 6.864,40 kWh | 4.299,56 kWh | 3.069,87 kWh | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 28,17m² | 18,78m² | 14,08m² | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 541.3004
Februar | 721.1512
Mart | 1183.8008
April | 1431.52
Maj | 1624.2324
Jun | 1688.1356
Jul | 1841.2604
Avgust | 1687.648
Septembar | 1316.4924
Oktobar | 1051.4588
Novembar | 681.8764
Decembar | 464.9496
UKUPNO | 14.234 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -236058.88 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 215 m
| -232980.58 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 D-dome System
-229919.22
| -226874.69 | 8: Fotonaponski paneli
| -223846.9 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -220835.77 | 8: 460 Wp; 10: 26
-217841.2
| -214863.1 | 8: Invertori
| -211901.38 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| -208955.95 | 8: 10; 10: 1
-206026.72
-203113.59
-200216.5
-197335.33
-194470.01
| -191620.45 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
-188786.57
-185968.27
-183165.47
-180378.09
-177606.03
-174849.23
-172107.58
-169381.02
-166669.45
-163972.79
-161290.97
-158623.89
-155971.49
-153333.67