## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 24.06.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.80041, 20.23097
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 2.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 19797369.05m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Mesečna potrošnja električne energije u višoj tarifi [kWh] |  |  |  |  | Radno vreme
Januar | 1.0 kWh |  |  |  | Ponedeljak |  | 04:00 - 11:00
Februar | 1.0 kWh |  |  |  | Utorak |  | 04:00 - 11:00
Mart | 1.0 kWh |  |  |  | Sreda |  | 04:00 - 11:00
April | 1.0 kWh |  |  |  | Četvrtak |  | 04:00 - 11:00
Maj | 1.0 kWh |  |  |  | Petak |  | 04:00 - 11:00
Jun | 1.0 kWh |  |  |  | Subota |  | /
Jul | 1.0 kWh |  |  |  | Nedelja |  | /
Avgust | 1.0 kWh
Septembar | 1.0 kWh |  |  |  | Broj neradnih dana tokom godine |  | 0 days
Oktobar | 1.0 kWh
Novembar | 1.0 kWh |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Decembar | 1.0 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 1.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
[5 empty] | Dužina [mm]: |  | 1 mm
Maksimalna odobrena snaga [kW]: | - |  |  |  | Širina [mm]: |  | 1 mm
Cena električne energije
Osnovna cena energije [EUR/MWh]: | 1 EUR / MWh
Takse i PDV [% od osnovne cene energije]: | 1.0 %
Krajnja cena energije [EUR/MWh]: | 1.01 EUR / MWh
Prodajna cena energije [EUR/MWh]: | 1 EUR / MWh
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 0,02 kWp |  | Godišnji višak električne energije [kWh] |  |  |  | 13,37 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 17.215.103.478,26 kWp |  | Godišnji višak električne energije [%] |  |  |  | 65,71 %
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 20,35 kWh |  | Višak električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 365,50 kWh
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 0,00 m² |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 0,47 tons
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 6,98 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 0,06 EUR
Godišnja ušteda električne energije [%] |  | 58,15% |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 3 EUR
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 0,02 EUR |  | ROI [godina] |  |  |  | -1,00 years
Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  | 190,76 kWh
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 2 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 0,02 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 20,35 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 0,00m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Potrošnja | 1: Proizvodnja; 2: Višak; 3: Ušteda
Januar | 1 | 1: 0.84381; 2: 0.55755; 3: 0.28626
Februar | 1 | 1: 1.235; 2: 0.81157; 3: 0.42344
Mart | 1 | 1: 1.6432; 2: 1.0727; 3: 0.57044
April | 1 | 1: 2.1222; 2: 1.3554; 3: 0.76678
Maj | 1 | 1: 2.1735; 2: 1.4839; 3: 0.6896
Jun | 1 | 1: 2.2753; 2: 1.4663; 3: 0.80899
Jul | 1 | 1: 2.6157; 2: 1.7642; 3: 0.85153
Avgust | 1 | 1: 2.2938; 2: 1.5697; 3: 0.72406
Septembar | 1 | 1: 1.7453; 2: 1.1156; 3: 0.62969
Oktobar | 1 | 1: 1.3601; 2: 0.92966; 3: 0.43047
Novembar | 1 | 1: 1.2927; 2: 0.77108; 3: 0.52166
Decembar | 1 | 1: 0.74814; 2: 0.47266; 3: 0.27548
UKUPNO | 12 | 1: 20.3488; 2: 13.3704; 3: 6.9784; 5: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2024 | -3.18 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 0 m
| -3.16 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 MultiRail System
-3.14
| -3.12 | 8: Fotonaponski paneli
| -3.1 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -3.08 | 8: 1 Wp; 10: 16
-3.06
| -3.04 | 8: Invertori
| -3.02 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| -3 | 8: 3; 10: 1
-2.98
-2.97
-2.95
-2.93
-2.91
| -2.89 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
-2.87
-2.85
-2.84
-2.82
-2.8
-2.78
-2.76
-2.75
-2.73
-2.71
-2.69
-2.68
-2.66
-2.64