## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 13.08.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 45.20683, 19.89703
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -1.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 104.47m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 11397 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 7,82 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 255.130,76 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 20,24 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 231,00 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 9.941,64 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 140,76 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 39,91 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 7.038 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 9.687,45 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,28 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 1.151,68 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -1 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 7,82 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 9.941,64 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 39,91m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 422.5928
Februar | 538.5634
Mart | 856.8374
April | 981.2536
Maj | 1071.6528
Jun | 1104.8096
Jul | 1205.3748
Avgust | 1141.2508
Septembar | 930.4236
Oktobar | 786.6138
Novembar | 528.8666
Decembar | 373.405
UKUPNO | 9.942 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -5886.32 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 141 m
| -4757.68 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-3635.25
| -2518.99 | 8: Fotonaponski paneli
| -1408.87 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -304.85 | 8: 460 Wp; 10: 17
793.09
| 1885 | 8: Invertori
| 2970.9 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 4050.83 | 8: 6; 10: 1
5124.81
6192.9
7255.1
8311.47
9362.02
| 10406.8 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
11445.83
12479.14
13506.77
14528.75
15545.11
16555.88
17561.09
18560.77
19554.96
20543.67
21526.95
22504.82
23477.31
24444.45