## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 23.06.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.68790, 20.70166
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 40.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -25.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 40.63m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 10000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 6,75 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 210.689,72 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 7,20 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 193,69 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 8.335,78 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 121,50 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 37,49 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 6.075 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 8.000,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,82 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 917,12 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 40 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -25 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 6,75 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 8.335,78 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 37,49m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 364.77
Februar | 455.895
Mart | 716.3775
April | 821.4075
Maj | 881.955
Jun | 908.55
Jul | 996.3
Avgust | 950.13
Septembar | 784.62
Oktobar | 666.225
Novembar | 461.0925
Decembar | 328.455
UKUPNO | 8.336 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -5157.88 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 122 m
| -4259.1 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-3365.27
| -2476.35 | 8: Fotonaponski paneli
| -1592.32 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -713.15 | 8: 450 Wp; 10: 15
161.18
| 1030.7 | 8: Invertori
| 1895.44 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 2755.43 | 8: 6; 10: 1
3610.68
4461.23
5307.1
6148.32
6984.92
| 7816.91 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
8644.33
9467.19
10285.53
11099.37
11908.73
12713.64
13514.13
14310.21
15101.91
15889.26
16672.28
17450.99
18225.42
18995.59