## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 19.08.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.79997, 19.51323
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | 35.0° | 35.0° | 35.0° | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -80.0° | -80.0° | 100.0° | 100.0° | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 31.1m² | 21.89m² | 24.14m² | 29.87m² | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 9290 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 7,82 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 207.963,92 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 19,78 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 190,31 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 8.190,28 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 132,94 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 39,91 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 6.647 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 7.896,50 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 7,59 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 902,73 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -80 ° | -80 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 5,98 kWp | 1,84 kWp | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 13 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 6.263,15 kWh | 1.927,12 kWh | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 30,52m² | 9,39m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 268.6952
Februar | 381.616
Mart | 677.603
April | 848.9392
Maj | 987.0404
Jun | 1041.0766
Jul | 1119.433
Avgust | 993.14
Septembar | 757.8362
Oktobar | 553.265
Novembar | 331.3334
Decembar | 230.299
UKUPNO | 8.190 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -5744.27 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 141 m
| -4859.59 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-3979.77
| -3104.8 | 8: Fotonaponski paneli
| -2234.64 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -1369.26 | 8: 460 Wp; 10: 17
-508.65
| 347.24 | 8: Invertori
| 1198.41 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 2044.91 | 8: 6; 10: 1
2886.74
3723.95
4556.56
5384.58
6208.05
| 7026.99 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
7841.43
8651.39
9456.89
10257.96
11054.63
11846.91
12634.84
13418.43
14197.72
14972.72
15743.45
16509.95
17272.23
18030.32