## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 26.05.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.84813, 20.38954
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -1.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 114.11m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 12402 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 67.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 6,75 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 218.836,56 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 20,25 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 198,56 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 8.545,64 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 121,50 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 37,49 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 6.075 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 8.309,34 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,50 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 960,12 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -1 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 6,75 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 8.545,64 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 37,49m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 391.23
Februar | 480.6
Mart | 740.2725
April | 832.68
Maj | 899.4375
Jun | 913.815
Jul | 1008.315
Avgust | 961.2675
Septembar | 795.69
Oktobar | 694.7775
Novembar | 478.9125
Decembar | 348.6375
UKUPNO | 8.546 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -5114.88 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 122 m
| -4173.97 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-3238.22
| -2307.63 | 8: Fotonaponski paneli
| -1382.15 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -461.77 | 8: 450 Wp; 10: 15
453.55
| 1363.84 | 8: Invertori
| 2269.13 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 3169.43 | 8: 6; 10: 1
4064.78
4955.21
5840.74
6721.4
7597.22
| 8468.22 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
9334.43
10195.87
11052.58
11904.57
12751.88
13594.53
14432.54
15265.95
16094.77
16919.03
17738.76
18553.98
19364.72
20171