## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 02.04.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.66805, 20.55579
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 45.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 13.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 75.18m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 2036 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 86.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 1,80 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 46.113,66 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 13,50 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 51,91 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 2.233,94 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 39,60 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 10,00 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 1.980 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 1.750,96 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 12,78 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 162,14 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 45 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 13 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 1,80 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 2.233,94 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 10,00m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 104.616
Februar | 129.87
Mart | 192.924
April | 215.424
Maj | 227.448
Jun | 230.562
Jul | 255.384
Avgust | 249.174
Septembar | 211.338
Oktobar | 187.92
Novembar | 134.712
Decembar | 94.572
UKUPNO | 2.234 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -1817.86 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 32 m
| -1658.96 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-1500.94
| -1343.79 | 8: Fotonaponski paneli
| -1187.5 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -1032.07 | 8: 450 Wp; 10: 4
-877.5
| -723.77 | 8: Invertori
| -570.89 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| -418.86 | 8: 3; 10: 1
-267.66
-117.29
32.26
180.98
328.88
| 475.97 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
622.25
767.73
912.4
1056.28
1199.37
1341.67
1483.19
1623.93
1763.9
1903.09
2041.52
2179.19
2316.1
2452.26