## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 06.08.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.65997, 20.92865
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 7.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 64.29m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 21294 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 79.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 11,25 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 443.034,65 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 11,25 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 329,70 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 14.189,18 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 180,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 62,49 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 9.000 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 16.822,26 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 4,29 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 2.143,41 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 7 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 11,25 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 14.189,18 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 62,49m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 608.175
Februar | 785.025
Mart | 1230.975
April | 1399.1625
Maj | 1494.3375
Jun | 1545.4125
Jul | 1708.2
Avgust | 1632.4875
Septembar | 1325.3625
Oktobar | 1141.65
Novembar | 787.05
Decembar | 531.3375
UKUPNO | 14.189 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -6856.59 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 202 m
| -4756.04 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-2667.05
| -589.54 | 8: Fotonaponski paneli
| 1476.53 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| 3531.25 | 8: 450 Wp; 10: 25
5574.66
| 7606.83 | 8: Invertori
| 9627.83 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 11637.71 | 8: 10; 10: 1
13636.54
15624.37
17601.27
19567.3
21522.52
| 23466.98 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
25400.74
27323.87
29236.43
31138.46
33030.03
34911.2
36782.03
38642.56
40492.86
42332.98
44162.99
45982.93
47792.85
49592.83