## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 08.08.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 45.23324, 19.88420
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -9.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 62.16m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 12000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 100.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 9,90 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 316.034,57 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 10,80 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 291,80 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 12.558,15 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 158,40 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 54,99 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 7.920 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 12.000,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 5,51 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 1.473,12 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -9 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 9,90 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 12.558,15 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 54,99m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 532.818
Februar | 678.942
Mart | 1084.248
April | 1241.955
Maj | 1356.795
Jun | 1398.969
Jul | 1524.897
Avgust | 1441.638
Septembar | 1176.714
Oktobar | 989.901
Novembar | 668.448
Decembar | 462.825
UKUPNO | 12.558 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -6446.88 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 178 m
| -5003.22 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-3567.5
| -2139.68 | 8: Fotonaponski paneli
| -719.72 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| 692.44 | 8: 450 Wp; 10: 22
2096.83
| 3493.5 | 8: Invertori
| 4882.49 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 6263.83 | 8: 10; 10: 1
7637.58
9003.77
10362.45
11713.66
13057.43
| 14393.82 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
15722.85
17044.58
18359.03
19666.26
20966.29
22259.18
23544.95
24823.65
26095.32
27360
28617.72
29868.52
31112.44
32349.52