## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 19.03.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 43.86612, 20.33236
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 45.0° | 45.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -20.0° | -20.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 9.81m² | 7.53m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 3648 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 90.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 2,25 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 86.467,06 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 2,25 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 62,62 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 2.694,94 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 45,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 12,50 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 2.250 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 3.283,20 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 7,63 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 304,02 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 45 ° | 45 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -20 ° | -20 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 1,35 kWp | 0,90 kWp | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 3 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 1.616,96 kWh | 1.077,98 kWh | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 7,50m² | 5,00m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 129.375
Februar | 159.0525
Mart | 231.345
April | 254.0025
Maj | 268.6275
Jun | 280.9575
Jul | 311.31
Avgust | 304.9425
Septembar | 255.33
Oktobar | 221.0175
Novembar | 158.5575
Decembar | 120.42
UKUPNO | 2.695 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -1945.98 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 40 m
| -1648.03 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-1351.73
| -1057.05 | 8: Fotonaponski paneli
| -764 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -472.55 | 8: 450 Wp; 10: 5
-182.71
| 105.53 | 8: Invertori
| 392.19 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 677.28 | 8: 3; 10: 1
960.79
1242.75
1523.16
1802.02
2079.35
| 2355.15 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
2629.44
2902.22
3173.5
3443.29
3711.59
3978.42
4243.78
4507.68
4770.12
5031.13
5290.7
5548.84
5805.56
6060.87