## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 01.04.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.19836, 21.19088
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -33.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 48.21m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 3709 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 2,70 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 83.028,87 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 8,55 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 75,55 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 3.251,45 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 54,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 15,00 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 2.700 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 3.152,65 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 9,59 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 291,94 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -33 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 2,70 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 3.251,45 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 15,00m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 140.13
Februar | 176.391
Mart | 272.646
April | 319.815
Maj | 345.465
Jun | 362.934
Jul | 400.356
Avgust | 377.271
Septembar | 304.398
Oktobar | 251.829
Novembar | 175.23
Decembar | 124.983
UKUPNO | 3.251 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -2408.06 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 49 m
| -2121.97 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-1837.44
| -1554.49 | 8: Fotonaponski paneli
| -1273.08 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -993.23 | 8: 450 Wp; 10: 6
-714.92
| -438.13 | 8: Invertori
| -162.87 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 110.88 | 8: 3; 10: 1
383.12
653.87
923.12
1190.9
1457.2
| 1722.04 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
1985.42
2247.35
2507.84
2766.9
3024.54
3280.75
3535.56
3788.97
4040.98
4291.61
4540.86
4788.74
5035.25
5280.41