## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 01.04.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.76073, 20.41902
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 40.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -5.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 78.78m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 12075 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 8,55 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 270.308,32 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 13,95 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 250,59 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 10.784,54 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 153,90 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 47,49 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 7.695 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 10.263,75 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,42 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 1.231,78 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 40 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -5 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 8,55 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 10.784,54 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 47,49m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 505.476
Februar | 615.771
Mart | 933.7455
April | 1043.955
Maj | 1115.5185
Jun | 1130.139
Jul | 1243.512
Avgust | 1202.301
Septembar | 1013.346
Oktobar | 896.9805
Novembar | 629.622
Decembar | 454.176
UKUPNO | 10.785 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -6463.22 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 154 m
| -5256.07 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-4055.57
| -2861.66 | 8: Fotonaponski paneli
| -1674.33 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -493.52 | 8: 450 Wp; 10: 19
680.79
| 1848.65 | 8: Invertori
| 3010.08 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 4165.12 | 8: 10; 10: 1
5313.81
6456.18
7592.27
8722.11
9845.74
| 10963.18 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
12074.48
13179.67
14278.78
15371.85
16458.9
17539.97
18615.1
19684.32
20747.65
21805.14
22856.81
23902.69
24942.82
25977.24