## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 23.06.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.68781, 20.70161
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 40.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -25.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 15.59m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 6396 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 2,70 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 134.757,14 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 2,70 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 77,48 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 3.334,31 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 48,60 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 15,00 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 2.430 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 5.116,80 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 4,81 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 516,36 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 40 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -25 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 2,70 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 3.334,31 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 15,00m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 145.908
Februar | 182.358
Mart | 286.551
April | 328.563
Maj | 352.782
Jun | 363.42
Jul | 398.52
Avgust | 380.052
Septembar | 313.848
Oktobar | 266.49
Novembar | 184.437
Decembar | 131.382
UKUPNO | 3.334 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -1913.64 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 49 m
| -1407.62 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-904.37
| -403.89 | 8: Fotonaponski paneli
| 93.83 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| 588.82 | 8: 450 Wp; 10: 6
1081.08
| 1570.64 | 8: Invertori
| 2057.5 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 2541.69 | 8: 3; 10: 1
3023.21
3502.09
3978.33
4451.95
4922.97
| 5391.4 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
5857.25
6320.54
6781.28
7239.48
7695.17
8148.35
8599.03
9047.24
9492.99
9936.28
10377.13
10815.56
11251.58
11685.2