## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 01.04.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.77880, 20.41376
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 29.0° | -51.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 54.73m² | 33.41m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 10550 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 7,65 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 236.170,00 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 15,30 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 218,56 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 9.406,06 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 137,70 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 42,49 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 6.885 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 8.967,50 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,74 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 1.051,60 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 29 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 7,65 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 9.406,06 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 42,49m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 407.592
Februar | 512.6265
Mart | 801.414
April | 920.8305
Maj | 1008.8055
Jun | 1034.9685
Jul | 1134.495
Avgust | 1077.0435
Septembar | 877.2255
Oktobar | 752.2245
Novembar | 512.856
Decembar | 365.976
UKUPNO | 9.406 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -5833.4 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 138 m
| -4802.83 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-3777.92
| -2758.66 | 8: Fotonaponski paneli
| -1745 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -736.92 | 8: 450 Wp; 10: 17
265.62
| 1262.65 | 8: Invertori
| 2254.19 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 3240.28 | 8: 6; 10: 1
4220.95
5196.22
6166.13
7130.7
8089.97
| 9043.96 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
9992.7
10936.23
11874.57
12807.74
13735.79
14658.73
15576.59
16489.41
17397.2
18300
19197.84
20090.74
20978.73
21861.83