## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 28.02.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.85873, 20.33953
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -45° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 87m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 4134 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 90.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 3,15 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 97.986,52 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 15,30 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 87,68 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 3.773,38 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 63,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 17,50 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 3.150 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 3.720,60 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 9,48 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 344,53 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -45 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 3,15 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 3.773,38 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 17,50m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 146.853
Februar | 195.552
Mart | 317.961
April | 379.827
Maj | 425.817
Jun | 439.992
Jul | 480.9105
Avgust | 440.244
Septembar | 350.9415
Oktobar | 282.807
Novembar | 183.33
Decembar | 129.15
UKUPNO | 3.773 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2024 | -2805.47 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 57 m
| -2467.84 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-2132.06
| -1798.12 | 8: Fotonaponski paneli
| -1466.03 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -1135.76 | 8: 450 Wp; 10: 7
-807.3
| -480.65 | 8: Invertori
| -155.8 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 167.26 | 8: 3; 10: 1
488.55
808.07
1125.83
1441.84
1756.12
| 2068.67 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
2379.5
2688.62
2996.04
3301.77
3605.81
3908.19
4208.9
4507.96
4805.37
5101.15
5395.3
5687.83
5978.76
6268.08