## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 11.12.2024
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.84682, 20.41000
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 12° | 12° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -45° | 45° | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 25m² | 43m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 15654 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 74.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 10,35 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 305.077,66 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 12,15 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 276,55 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 11.901,72 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 186,30 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 57,49 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 9.315 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 11.583,96 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,77 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 1.415,29 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 12 ° | 12 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -45 ° | 45 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 4,50 kWp | 5,85 kWp | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 10 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 5.177,03 kWh | 6.724,69 kWh | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 25,00m² | 32,49m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 422.703
Februar | 571.4955
Mart | 980.973
April | 1210.2435
Maj | 1405.5255
Jun | 1475.3025
Jul | 1603.557
Avgust | 1436.67
Septembar | 1086.732
Oktobar | 835.0785
Novembar | 515.961
Decembar | 357.4755
UKUPNO | 11.902 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -7899.71 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 186 m
2026 | -6512.72 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
2027 | -5133.37
2028 | -3761.6 | 8: Fotonaponski paneli
2029 | -2397.37 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
2030 | -1040.65 | 8: 450 Wp; 10: 23
2031 | 308.61
2032 | 1650.45 | 8: Invertori
2033 | 2984.91 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
2034 | 4312.02 | 8: 10; 10: 1
2035 | 5631.84
2036 | 6944.41
2037 | 8249.75
2038 | 9547.91
2039 | 10838.93
2040 | 12122.86 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
2041 | 13399.72
2042 | 14669.55
2043 | 15932.41
2044 | 17188.32
2045 | 18437.32
2046 | 19679.45
2047 | 20914.75
2048 | 22143.25
2049 | 23365
2050 | 24580.03
2051 | 25788.37
2052 | 26990.07
2053 | 28185.17
2054 | 29373.68