## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 18.01.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.22411, 22.52254
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 20° | 20° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 15° | -165° | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 23m² | 32m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 3672 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 2,70 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 77.365,26 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 9,45 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 78,72 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 3.387,93 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 48,60 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 15,00 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 2.430 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 2.937,60 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 9,26 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 272,02 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 20 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 15 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 2,70 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 3.387,93 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 15,00m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 134.082
Februar | 174.15
Mart | 279.045
April | 342.657
Maj | 390.42
Jun | 403.596
Jul | 439.992
Avgust | 406.269
Septembar | 315.9
Oktobar | 241.65
Novembar | 133.893
Decembar | 126.279
UKUPNO | 3.388 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2024 | -2157.98 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 49 m
| -1891.4 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-1626.28
| -1362.62 | 8: Fotonaponski paneli
| -1100.42 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -839.65 | 8: 450 Wp; 10: 6
-580.32
| -322.42 | 8: Invertori
| -65.93 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 189.14 | 8: 3; 10: 1
442.81
695.09
945.98
1195.49
1443.63
| 1690.4 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
1935.82
2179.88
2422.6
2663.99
2904.05
3142.79
3380.22
3616.34
3851.16
4084.69
4316.94
4547.91
4777.61
5006.05