## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 10.03.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 45.24930, 19.78321
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 25° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 100m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 8869 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 6,30 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 198.539,50 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 18,00 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 181,06 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 7.792,47 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 126,00 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 34,99 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 6.300 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 7.538,65 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 7,62 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 852,99 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 25 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 6,30 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 7.792,47 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 34,99m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 333.774
Februar | 419.013
Mart | 662.76
April | 767.151
Maj | 844.011
Jun | 874.314
Jul | 962.892
Avgust | 903.546
Septembar | 722.925
Oktobar | 608.076
Novembar | 406.035
Decembar | 287.973
UKUPNO | 7.792 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2024 | -5447.01 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 113 m
| -4611.08 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-3779.74
| -2952.98 | 8: Fotonaponski paneli
| -2130.76 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -1313.07 | 8: 450 Wp; 10: 14
-499.87
| 308.85 | 8: Invertori
| 1113.13 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 1912.98 | 8: 6; 10: 1
2708.43
3499.51
4286.23
5068.63
5846.73
| 6620.55 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
7390.11
8155.44
8916.56
9673.49
10426.26
11174.89
11919.4
12659.82
13396.16
14128.46
14856.72
15580.99
16301.26
17017.58