## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 11.12.2024
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.84672, 20.41004
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 30° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -45° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 60m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 10495 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 65.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 5,85 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 179.659,07 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 10,80 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 162,44 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 6.990,98 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 105,30 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 32,49 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 5.265 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 6.821,75 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 7,20 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 753,34 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -45 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 5,85 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 6.990,98 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 32,49m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh] | bar: 1 to 3
Mesec | Proizvodnja
Januar | 287.5275 | bar: 1 to 2
Februar | 364.806 | bar: 1 to 2
Mart | 590.382 | bar: 1 to 2
April | 696.384 | bar: 1 to 2
Maj | 782.262 | bar: 1 to 2
Jun | 808.4115 | bar: 1 to 2
Jul | 882.9405 | bar: 1 to 2
Avgust | 811.3365 | bar: 1 to 2
Septembar | 646.7175 | bar: 1 to 2
Oktobar | 526.0905 | bar: 1 to 2
Novembar | 346.905 | bar: 1 to 2
Decembar | 247.221 | bar: 1 to 2
UKUPNO | 6.991 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR] | bar: 9 to 10
2025 | -4511.66 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 105 m
2026 | -3773.38 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
2027 | -3039.16 | bar: 8 to 10
2028 | -2308.99 | 8: Fotonaponski paneli
2029 | -1582.83 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
2030 | -860.66 | 8: 450 Wp; 10: 13
2031 | -142.46 | bar: 8 to 10
2032 | 571.78 | 8: Invertori
2033 | 1282.1 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
2034 | 1988.51 | 8: 5; 10: 1
2035 | 2691.04 | bar: 8; 10
2036 | 3389.7 | bar: 10
2037 | 4084.52 | bar: 10
2038 | 4775.52 | bar: 10
2039 | 5462.71 | bar: 8 to 9
2040 | 6146.13 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
2041 | 6825.79
2042 | 7501.71
2043 | 8173.91
2044 | 8842.42
2045 | 9507.25
2046 | 10168.42
2047 | 10825.96
2048 | 11479.87
2049 | 12130.2
2050 | 12776.94
2051 | 13420.13
2052 | 14059.78
2053 | 14695.92
2054 | 15328.55