## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 19.03.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 45.44767, 19.69270
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -64.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 64.33m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 12397 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 9,45 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 277.516,54 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 11,25 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 246,78 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 10.620,86 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 170,10 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 52,49 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 8.505 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 10.537,45 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,89 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 1.269,83 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -64 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 9,45 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 21 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 10.620,86 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 52,49m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 367.1325
Februar | 503.496
Mart | 880.929
April | 1098.9405
Maj | 1228.9725
Jun | 1297.296
Jul | 1399.6395
Avgust | 1281.3255
Septembar | 992.439
Oktobar | 774.333
Novembar | 471.0825
Decembar | 325.269
UKUPNO | 10.621 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -7235.17 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 170 m
| -5990.75 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-4753.16
| -3522.38 | 8: Fotonaponski paneli
| -2298.37 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -1081.1 | 8: 450 Wp; 10: 21
129.48
| 1333.41 | 8: Invertori
| 2530.71 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 3721.43 | 8: 10; 10: 1
4905.59
6083.25
7254.43
8419.16
9577.49
| 10729.45 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
11875.08
13014.4
14147.45
15274.28
16394.91
17509.37
18617.7
19719.94
20816.12
21906.27
22990.42
24068.6
25140.86
26207.22