## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 23.06.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.68789, 20.70165
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 40.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | -25.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 40.13m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 10440 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 80.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 7,20 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 219.960,06 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 7,20 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 206,60 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 8.891,50 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 129,60 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 39,99 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 6.480 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 8.352,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,90 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 966,05 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 40 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | -25 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 7,20 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 8.891,50 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 39,99m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 389.088
Februar | 486.288
Mart | 764.136
April | 876.168
Maj | 940.752
Jun | 969.12
Jul | 1062.72
Avgust | 1013.472
Septembar | 836.928
Oktobar | 710.64
Novembar | 491.832
Decembar | 350.352
UKUPNO | 8.891 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -5513.95 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 130 m
| -4567.22 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-3625.7
| -2689.36 | 8: Fotonaponski paneli
| -1758.17 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -832.1 | 8: 450 Wp; 10: 16
88.88
| 1004.79 | 8: Invertori
| 1915.66 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 2821.53 | 8: 6; 10: 1
3722.41
4618.33
5509.33
6395.43
7276.66
| 8153.04 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
9024.6
9891.36
10753.36
11610.62
12463.16
13311.01
14154.2
14992.75
15826.69
16656.05
17480.84
18301.09
19116.84
19928.1